Toplantı No:1

Toplantı Tarihi ve Saati: 23.10.2019

Toplantı Yeri: Konferans Salonu

**GÜNDEM MADDELERİ:**

1. Açılış,
2. Daha önceki toplantıda alınan kararların incelenmesi ve değerlendirilmesi,
3. Mevcut eksikliklerin tespiti,
4. Risk değerlendirme raporunun incelenmesi,
5. Acil Eylem Planının incelenmesi ve bu kapsamda yapılacakların belirlenmesi,
6. Yapılması zorunlu periyodik kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış.

**GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ:**

1. Toplantı; Okul Müdürü Sadık ŞAHİN başkanlığında, İSG Uzmanı Mikail KOÇ, Müdür Yardımcısı Resul YAĞMUR ve Çalışan temsilcisi Okan DEMİRCİ ‘ın katılımıyla başladı.
2. Önceki toplantıda tespiti yapılan eksikliklerden;

Elektrik panolarının önünde kullanılması gereken yalıtkan paspasın temin edilmediği,

Bahçe zemini ile ilgili düzeltmelerin yapılması için gerekli girişimlerde bulunulduğu,

Yangın söndürme sistemindeki arızanın giderildiği,

Anasınıfların da tadilat yapılmakta olduğundan kalorifer petekleri ile ilgili henüz bir işlem yapılmadığı,

Acil kaçış kapılarının ilgili yönetmeliklere uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususunda herhangi bir işlem yapılamadığı,

Merdivenler arasındaki boşluklara emniyet filesi çekilmediği görüldü.

1. İş güvenliği uzmanı tarafından tespit edilen eksiklikler :

Açıkta bulunan kablolar kapalı kanal içerisine alınmalıdır,

Bina çevresinde bulunan saçların üzerine kaplama ya da duvarın yükseltilmesi gerektiği belirlendi.

Merdivenlere kaydırmaz bantlar çekildiği ancak eksik kısımlar olduğu görülmekte.

1. Risk Değerlendirme Analizi incelendi.

İş Güvenliği Uzmanı Mikail KOÇ: Risk değerlendirme kapsamında en problemli alanları; Acil Durum Organizasyonunun olmaması ve Acil Eylem Planının hazırlanmamış olması görülüyor.

Acil eylem Planı hazırlandığı için bu alandaki problemler giderilmiş oldu.

1. Acil Eylem Planı incelendi. Plan kapsamında personel ve öğrencilerimize eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. İş Güvenliği Uzmanı Mikail KOÇ tarafından bu konuda sunum hazırlanmasına karar verildi.
2. İş Güvenliği Uzmanı Mikail KOÇ: Elektrik tesisatının acilen kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrol de Elektrik Mühendisleri Odası aracılığıyla yapılabilmektedir. İki Oda ile iletişime geçip bu kontrolleri yapmak durumundayız.
3. Eksiklikleri gidermek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Okul Müdürü Sadık ŞAHİN toplantıyı sona erdirdi.

**ALINAN KARARLAR:**

1. Rutin kontrollere devam edilmesine
2. Merdivenlerin eksik kısımlarına kaydırmaz bantlar çekilmesine,
3. Açıkta bulunan kabloların kapalı kanal içerisine alınmasına
4. Kantin havalandırma sisteminin iyileştirilmesine,
5. Elektrik panoları önünde kullanılmak üzere yalıtkan paspas temin edilmesine,
6. Bahçe zemini ile ilgili düzeltmelerin yapılmasına
7. Acil kaçış kapılarının ilgili yönetmeliklere uygun olarak yeniden düzenlenmesine,
8. Merdivenler arasındaki boşluklara emniyet filesi çekilmesine,
9. Acil Eylem Planı kapsamında eğitimler yapılmasına,

Kurul Üyeleri

Mikail KOÇ Okan DEMİRCİ Resul YAĞMUR Mehmet ARSLAN

İSG Uzmanı Çalışan Temsilcisi İnsan KaynaklarıTemsilcisi

Sadık ŞAHİN

Okul Müdürü